## Sheet1
Metrology and SPC
2003-10-06
Steven Junor
Anthony VanDerVeen
Rouzbeh Alani
Pin set E
| Sample 1 | Sample 2 | Sample 3 | Sample 4 | Sample 5
Piece no. | Diam., in. | Diam., in. | Diam., in. | Diam., in. | Diam., in.
1 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.494 | 0.49967
2 | 0.49567 | 0.49367 | 0.487 | 0.494 | 0.496
3 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.49 | 0.496
4 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.496 | 0.496
Average = | 0.49592 | 0.49692 | 0.49225 | 0.4935 | 0.49692
Range = | 0 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.003
Measurments we made (the averages were taken and put in above)
| E1 | E2 | E3 | E4 | E5
Reading 1 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.494 | 0.499
Reading 2 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.494 | 0.5
Reading 3 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.494 | 0.5
avg | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.494 | 0.49967
Reading 1 | 0.496 | 0.494 | 0.487 | 0.494 | 0.496
Reading 2 | 0.495 | 0.493 | 0.487 | 0.494 | 0.496
Reading 3 | 0.496 | 0.494 | 0.487 | 0.494 | 0.496
avg | 0.49567 | 0.49367 | 0.487 | 0.494 | 0.496
Reading 1 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.49 | 0.496
Reading 2 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.49 | 0.496
Reading 3 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.49 | 0.496
avg | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.49 | 0.496
Reading 1 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.496 | 0.496
Reading 2 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.496 | 0.496
Reading 3 | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.496 | 0.496
avg | 0.496 | 0.498 | 0.494 | 0.496 | 0.496